## 工作表1
106年度「廢氣排放處理系統之濾材更換及系統維護案」 單價分析表
(請附於標價清單後)
項目 | 標的名稱、規格及型號 | 單位 | 數量 | 服務方式 | 單價 | 複價
一 | A-CHH-01(酸鹼及V.O.C.複合過濾系統)
1 | 前置紙摺框式空氣過濾網更新 | 12片/次 | 48片/4次 | 定期保養4次
2 | 燒結式板狀化學濾材更新 | 144片/次 | 144片 | 定期保養1次
3 | 排風機例行性保養及組配件更換 | 台 | 2 | 定期保養4次
4 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
二 | B-CHH-01(酸鹼及V.O.C.複合過濾系統)
1 | 前置紙摺框式空氣過濾網更新 | 16片/次 | 64片/4次 | 定期保養4次
2 | 燒結式板狀化學濾材更新 | 192片/次 | 192片 | 定期保養1次
3 | 排風機例行性保養及組配件更換 | 台 | 2 | 定期保養4次
4 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
三 | C-CHH-01(酸鹼及V.O.C.複合過濾系統)
1 | 前置紙摺框式空氣過濾網更新 | 9片/次 | 36片/4次 | 定期保養4次
2 | 燒結式板狀化學濾材更新 | 108片/次 | 108片 | 定期保養1次
3 | 排風機例行性保養及組配件更換 | 台 | 2 | 定期保養4次
4 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
四 | D-CHH-01(酸鹼及V.O.C.複合過濾系統)
1 | 前置紙摺框式空氣過濾網更新 | 9片/次 | 36片/4次 | 定期保養4次
2 | 燒結式板狀化學濾材更新 | 54片/次 | 54片 | 定期保養1次
3 | 排風機例行性保養及組配件更換 | 台 | 2 | 定期保養4次
4 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
五 | E-CHH-01(酸鹼及V.O.C.複合過濾系統)
1 | 前置紙摺框式空氣過濾網更新 | 2片/次 | 8片/4次 | 定期保養4次
2 | 燒結式板狀化學濾材更新 | 2片/次 | 2片 | 定期保養1次
3 | 排風機例行性保養及組配件更換 | 台 | 1 | 定期保養4次
4 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
六 | 濾材檢測費用
1 | 總碳氫化合物削減率檢測費用 | 式 | 1 | 定期檢測1次
七 | D-SCR-01臥式廢棄洗滌塔
1 | 大雙星填充物/4" | 只 | 8500 | 定期更換1次
2 | 小雙星填充物/2" | 只 | 12500 | 定期更換1次
3 | 五金零件費 | 式 | 1 | 定期更換1次
4 | 壓差表校正(附校正報告) | 式 | 1 | 定期保養1次
5 | PH計校正 | 式 | 1 | 定期保養1次
6 | PH機加藥機藥水管更換 | 式 | 1 | 定期更換1次
7 | 洗滌塔內部清洗及噴嘴保養 | 式 | 1 | 定期清洗1次
8 | 流量計清潔保養 | 式 | 1 | 定期保養1次
9 | 廢棄物清運費 | 式 | 1 | 於維護保養當日清運廢棄物
八 | 本署4,5,6,7樓，既設抽煙櫃(罩)設備之日常維護保養
1 | 排風風量紀錄及調整 | 式 | 1 | 定期保養4次
2 | 風門及排氣管路檢查及調整 | 式 | 1 | 定期保養4次
3 | 運轉控制開關檢修 | 式 | 1 | 定期保養4次
九 | 排風機變頻器設備保養
| 變頻器例行維護保養 | 組 | 8 | 不定期
十 | 錶計維護 | 式 | 1 | 不定期
十一 | 臨時叫修服務 | 式 | 1 | 不定期
總價 (一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一)
備註: 請投標廠商依各項目，分別提列各項單價，核計加總，將總標價金額以國字大寫填至投標標價清單後投標。